附件:

| 珲春市消防救援大队2025年八月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 单位类型 | 检查人员 | 隐患问题 |
| 1 | 珲春市多多特产网店 | 吉林省延边州珲春市新安街（上城国际综合楼4单元1110室） | 一般单位 | 吴国君（主）、姜政廷 | 1.不检查该单位为网店，无实际店铺，无法检查。 |
| 2 | 珲春市圣鑫建筑工程机械设备租赁部 | 延边州珲春市三家子满族乡八连城村一组 | 一般单位 | 姜政廷（主）、姜恩岩 | - 该单位已停业。 |
| 3 | 珲春市万里轮胎修理部 | 新安街（六0三） | 一般单位 | 姜恩岩（主）、李俊学 | - 1.维修间电线敷设混乱； - 2.缺少消防安全制度、灭火和应急疏散预案。 |
| 4 | 珲春市焦点美发店 | 延边州珲春市新安街 | 一般单位 | 吴国君（主）、李俊学 | - 1.该单位已停业。 |
| 5 | 吉林省欧亚养老服务有限公司欧亚酒店 | 靖和街移动公司东100米（老长寿村201室） | 重点单位 | 李俊学（主）、姜恩岩 | - 厨房插排未固定墙面； - 无各项纸质版消防安全管理制度； - 一层顶棚火灾探测器未摘保护套罩。 |
| 6 | 珲春市发振科技有限公司 | 珲春市明泽工贸2号楼 | 重点单位 | 李俊学（主）、吴国君 | - 二层车间内插排未固定墙面 - 一层车间电缆井未封堵； - 宿舍楼梯间设置小仓库。 |
| 7 | 中国石油天然气股份有限公司吉林延边销售分公司珲春经营部长岭加油站 | 珲春市河南街长岭子加油站101/201室 | 重点单位 | 姜恩岩（主）、姜政廷 | - 卸油口； - 2 具推车式灭火器未设置防尘罩； - 一层楼梯间小仓库放置可燃物。 |
| 8 | 珲春正通经贸有限公司北环加油站 | 珲春市新安大街 | 重点单位 | 姜政廷（主）、李俊学 | - 一层站房南侧外部墙面电线敷设混乱； - 一层站房南侧多处外窗设置铁栅栏。 |
| 9 | 珲春市友进玛特一食品超市 | 延边州珲春市靖和街（原商业大厦一楼101、102、104、105、106、107、108、109、110号门市） | 重点单位 | 李俊学（主）、姜政廷 | - 无灭火和应急疏散预案和员工消防安全培训记录； - 一层南侧堆放货品占用疏散通道。 |
| - 重点单位姜恩岩（主）、李俊学热压车间存在临时私接电线现象；10 - 车间后侧临时堆放可燃物。 | 珲春市圣豪宾馆 | 靖和街（中国银行北侧） | 重点单位 | 姜政廷（主）、吴国君 | 一层大厅与北侧俄货商店未进行防火分隔；一层大厅与北侧俄货商店未进行防火分隔。11 |
| 12珲春兴业木业有限责任公司珲春边境经济合作区2号小区 | 延边向海国际商贸有限公司 | 延边州珲春边境经济合作区4号小区东北亚跨境互市电商产业孵化中心二楼256室 | 重点单位 | 姜恩岩（主）、吴国君 | - 消防安全管理人、消防控制室值班人员等各岗位人员职责分工不清； - 消防安全制度、灭火和应急疏散预案不健全，内容不详实； - 一层进口商品集合馆内 1 支感烟探测器防尘罩未摘除。 |
| 13 | 珲春鸿鼎电子科技有限公司 | 吉林省延边州珲春边境合作区8号小区 | 重点单位 | 姜政廷（主）、姜恩岩 | - 自动喷水灭火系统瘫痪无法使用。 |
| 14 | 珲春市第三幼儿园 | 吉林省珲春市靖和街新兴社区大唐胡同116号 | 重点单位 | 姜政廷（主）、姜恩岩 | - 消防控制室西侧电线敷设混乱且插排未按规范要求进行固定； - 一层灭火器 3 处放置点未张贴灭火器使用标识。 |
| 15 | 珲春市第一幼儿园 | 吉林延边州珲春市春光东街与育才胡同交会处北侧50米 | 重点单位 | 姜恩岩（主）、姜政廷 | - 厨房仓库旁、教师办公室电线敷设不符合规定； - 一层西侧安全出口指示标志未固定墙面； - 一层楼梯间下摆放可燃手工艺品。 |
| 16 | 珲春兆寻服饰有限公司 | 吉林省延边朝鲜族自治州珲春市合作区森林南路27号厂区 | 重点单位 | 吴国君（主）、李俊学 | - 加工车间一层西侧顶棚电线有裸露，且敷设混乱； - 消防安全培训记录为培训照片，未装订成册； - 加工车间一层与食堂未完全进行防火分隔。 |
| 17 | 珲春兴阳水产有限公司 | 珲春出口加工区 | 重点单位 | 吴国君（主）、姜恩延 | - 加工车间一层墙面消火栓内，消防水带出现腐坏现象； - 宿舍楼一层大厅停放电瓶车； - 加工车间与宿舍楼中间堆放杂物。 |
| 18 | 珲春市澜熙汇洗浴中心 | 珲春市新安街宝业九州温泉101室 | 重点单位 | 李俊学（主）、姜政廷 | - 消防控制室内电器线路敷设混乱； - 无纸质版灭火和应急疏散预案； - 一层顶棚感烟探测器防尘罩未摘除； - 二层南侧灭火器设置位置不正确。 |